Allegato “A”

# CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura Ristretta per l’affidamento della fornitura di Sistemi Diagnostico – Analitici in service per esami di IMMUNOISTOCHIMICA per il Servizio di Anatomia Patologica Aziendale.

# INDICE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	1

INDICE	1

ART. 1 – OGGETTO  E IMPORTO DELL’APPALTO	2

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO	2

ART.  3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI  SISTEMI	3

ART.  4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3

ART. 5 -  MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE	4

ART. 6 -  RITIRO DELLE APPARECCHIATURE	5

ART. 7 - COLLAUDO	5

ART. 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI E MATERIALI DI CONSUMO E VERIFICHE	7

ART. 9 - ASSISTENZA TECNICA FULL – RISK	8

ART. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	9

ART. 11 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	9

ART. 12 - PERIODO DI PROVA	10

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	10

ART. 14 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI	12

ART. 15 - REVISIONE PREZZI	12

ART. 16 - CESSIONE CREDITI	13

ART. 17 - SUBAPPALTO	13

ART. 18 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI	13

ART. 19 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	14

ART. 20 -  RESPONSABILE DEL CONTRATTO	14

ART. 21 - NORME DI RINVIO	14

ART. 22 - INFORMAZIONI	14

# ART. 1 – OGGETTO  E IMPORTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di Sistema Diagnostico – Analitici in service per esami di IMMUNOISTOCHIMICA per il Servizio di Anatomia Patologica Aziendale, articolata in un unico lotto di:

n. 2 sistemi analitici “in service” per esami di Immunoistochimica, comprensivi di reagenti, materiali accessori e di consumo necessari per l’esecuzione degli esami.

L’importo  presunto annuo della fornitura per l’intero lotto è previsto in euro 130.000 oltre IVA.

L’importo complessivo presunto della fornitura in service per 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi è di euro 520.000,00 oltre iva con oneri della sicurezza per eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo totale posto a base di gara.

Carichi di lavoro :

Si prevedono 16000 determinazioni / anno di esami immunoistochimici comprensivi di 300 determinazioni di HER2/neu in FISH.

Il numero delle determinazioni/anno, stimate sulla base del fabbisogno pregresso, è da considerarsi presuntivo e non vincolante per l’Azienda, che, pertanto, si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno, in maniera frazionata nell’ambito della durata della fornitura, mediante appositi ordinativi intervallati nel tempo.

# ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO

La fornitura avrà la durata di mesi 24 rinnovabili per ulteriori 24 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo positivo della strumentazione in service.

Il contratto potrà avere scadenza anticipata qualora la AUSL dovesse adottare provvedimenti in ordine alla modifica dell’organizzazione del Servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora nel corso di vigenza dello stesso, la Consip attivi una convenzione avente per oggetto analoga fornitura o nell’ipotesi di affidamenti disposti dalla Centrale di Committenza Regionale per forniture analoghe, a condizioni economiche più favorevoli, salvo che l’aggiudicataria non si dichiari disponibile ad uniformarsi alle stesse.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente qualora nel corso di vigenza del contratto intervengano nuove disposizioni regionali/nazionali inerenti appalti di forniture della medesima fattispecie di quelle in oggetto.

# ART.  3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI  SISTEMI

SISTEMI ANALITICI

La fornitura dei sistemi di Immunoistochimica deve comprendere:

- N. 1  Strumentazione da fornire “in service” con la dotazione di cui segue

- n. 2 sistemi di immunocolorazione automatici di ultima generazione che consentano  l’allestimento  contemporaneo di almeno 30 vetrini, per un totale di  16000 determinazioni / anno.

B) Materiale di consumo:

- sistemi di rivelazione polimerici biotin-free in HRP\DAB e Alk-Phos\FAST RED

- anticorpi (allegato A 1), consumabili, tamponi, reagenti, materiale accessorio  e quanto necessario per l’esecuzione dei test;

- determinazioni Her2/neu in fluorescenza (FISH) e quanto necessario per l’esecuzione del test

C) Assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature fornite e assistenza specialistica;

D) Aggiornamento tecnologico dei sistemi e training del personale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA dei  SISTEMI ANALITICI

A) Strumentazione da fornire “in service”

- Sistema aperto all’utilizzo di anticorpi di altri fornitori (anticorpi open) ;

- Completa automazione delle fasi preanalitica ed analitica nello stesso modulo operativo per l’esecuzione simultanea di indagini di immunoistochimica e FISH;

- Capacità di carico di almeno 30 vetrini/modulo;

- Interfacciamento con il LIS del Laboratorio e con sistema operativo di gestione dati ATHENA;

- Conformità a direttiva 98\79\CE (marcatura CE-IVD) .

B) Materiale di consumo

- Pannello offerto contenente almeno l’80% della tipologia di anticorpi richiesti (allegato A 1); gli anticorpi segnati con asterisco sono obbligatori:

- Anticorpi “pronto uso (almeno il 70%)” o in “forma concentrata” (liquidi);

- Stabilità per gli Anticorpi di almeno 12 mesi dopo la messa in uso;

- Possibilità di utilizzo di tutti gli anticorpi offerti su materiale paraffinato, preparazioni citologiche e, ove previsto, su sezioni congelate.

- Stabilità di almeno 12 mesi per i sistemi di rivelazione .

Non sono ammesse offerte alternative e/o condizionate pena l’esclusione dalla gara.

# ART.  4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La fornitura, oggetto della presente gara, dovrà essere conforme alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario (autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio):

- strumentazione conforme a norme CEI e altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica e meccanica dei laboratori;

- reagenti che, in quanto Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro disciplinati dal D.Lgs. 332/2000 – attuazione della direttiva IVDD 98/79/CE,  riportino in etichetta il marchio CE ed il simbolo IVD;

- i prodotti devono recare la descrizione di eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, che devono essere chiaramente leggibili;

- il materiale deve avere confezionamento resistente e tale da garantire il grado di pulizia previsto fino al momento dell’uso e l’eventuale sterilità;

- i prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento, per tutto il periodo di validità degli stessi.

# ART. 5 -  MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

La consegna e l’installazione delle apparecchiature e la loro messa in funzione dovrà avvenire, a carico del Fornitore, franco di ogni rischio, spesa di imballaggio, trasporto, facchinaggio, con consegna “al piano”, posa in opera, messa in esercizio, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi alla data della lettera di comunicazione di affidamento della fornitura.

Le apparecchiature devono essere consegnate presso i locali del Servizio di Anatomia Patologica del P.O. di Foligno dell’Azienda USL Umbria 2. Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso la suddetta sede nel loro imballo in modo tale da essere protette contro qualsiasi manomissione e danno da maneggiamento. L’imballo deve rispondere alle norme in vigore a seconda della natura del bene da consegnare. Gli eventuali deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla AUSL Umbria 2 il diritto di rifiutare i beni, a danno del Fornitore. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna dovranno essere immediatamente sostituiti a spese del fornitore. Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente ai manuali di installazione, gestione e manutenzione, manuali delle metodiche e le modalità di applicazione, in lingua italiana (hardware e software).

Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite o danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali del luogo di consegna fino alla data del collaudo favorevole, fatta salva la responsabilità della AUSL se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

La Ditta è tenuta a comunicare al referente aziendale indicato nella lettera di affidamento della fornitura, il giorno esatto della consegna, con almeno 3 giorni di anticipo, indicando anche il previsto tempo stimato per l’installazione.

La ditta aggiudicataria avrà l’onere di individuare, congiuntamente ai referenti della AUSL Umbria 2, il percorso ottimale per il transito e l’installazione della nuova attrezzatura all’interno dell’edificio anche da un punto di vista organizzativo.

Si precisa che, anche ai fini dei rischi da interferenze di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., al momento della consegna e della successiva installazione, l’area interessata dall’intervento ed i percorsi di arrivo, saranno ad esclusivo utilizzo dell’aggiudicatario.

L’installazione e la messa in servizio dovranno avvenire, a cura della ditta aggiudicataria, sotto la supervisione dei referenti tecnici dei competenti Servizi di Ingegneria Clinica e Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in particolare adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

I fornitori dovranno altresì assicurare la piena compatibilità con gli impianti tecnologici e con altri sistemi già presenti, per garantire un’installazione a regola d’arte.

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria risponderà direttamente nei confronti della AUSL Umbria 2 della corretta fornitura e del corretto funzionamento dell’intero sistema.

Il Fornitore può chiedere una proroga dei termini di esecuzione se è, o prevede di essere, in ritardo nel portare a termine l’appalto per una delle seguenti possibili cause:

a. eventuali forniture complementari o supplementari ordinate dalla AUSL Umbria 2;

b. Condizioni meteorologiche eccezionali che possono avere ripercussioni sui trasporti, sull’installazione o sul montaggio delle forniture;

c. Per impedimenti materiali o condizioni che non possono essere ragionevolmente previste da un Fornitore competente, comunque non imputabili ad un fatto omissivo e commissivo, tali da poter incidere sulla consegna della fornitura;

d. Ordini di servizio, non determinati da inadempienze dell’aggiudicatario che possono avere ripercussioni sulla data dell’esecuzione;

e. Eventuali forniture complementari o supplementari derivanti da inadempienze contrattuali da parte della AUSL Umbria 2;

f. Qualsiasi sospensione della consegna e/o dell’installazione delle forniture, non dovuta a inadempienza del Fornitore;

g. forza maggiore;

In tutti i casi sopra elencati, il Fornitore deve notificare alla AUSL Umbria 2, nei 15 (quindici) giorni successivi alla constatazione della possibilità di un ritardo connesso ad uno dei suddetti eventi, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga nei termini di esecuzione alla quale ritiene di aver diritto e fornire entro i 15 (quindici) giorni successivi tutti i dettagli completi della richiesta affinché essa possa essere esaminata immediatamente. La AUSL Umbria 2, mediante comunicazione scritta al Fornitore, previa consultazione di quest’ultimo, concede la proroga dei termini di esecuzione della fornitura, oppure informa l’aggiudicatario che non ha diritto ad ottenere la proroga.

# ART. 6 -  RITIRO DELLE APPARECCHIATURE

Al termine del periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà procedere automaticamente, a proprio carico e spese, allo smontaggio ed al ritiro delle apparecchiature, previi accordi con il Direttore dell’esecuzione che a sua volta provvederà ad inoltrare le opportune comunicazioni in merito alle modalità e tempi di ritiro delle apparecchiature, al Responsabile del Reparto, al Servizio Attività Tecniche e Manutenzioni - Ingegneria Clinica. Il ritiro dovrà essere effettuato con modalità tali da consentire il subentro del nuovo aggiudicatario evitando interruzione di servizi essenziali.

# ART. 7 - COLLAUDO

Le apparecchiature oggetto del presente appalto saranno collaudate con le modalità previste dal presente capitolato e dalle norme di settore. Gli oneri del collaudo sono a carico del Fornitore. Qualora l’Azienda Sanitaria ritenga opportuno affidarlo a professionisti esterni, gli oneri relativi all’operazione fanno carico all’Azienda stessa che, però, richiederà al Fornitore di corrispondere l’equivalente del costo che il collaudo avrebbe avuto se fosse stato eseguito da incaricati dell’Azienda stessa.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal termine delle operazioni di installazione e solo dopo che saranno conclusi i corsi di formazione degli operatori, alla presenza dei tecnici della ditta fornitrice e del personale designato dall’Azienda committente.

Durante la fase di accettazione i tecnici della ditta fornitrice dovranno collaborare con il personale individuato dalla AUSL per l’esecuzione di test di qualità e di sicurezza previsti dalle norme tecniche in vigore e dalle linee guida internazionali.

Il collaudo di accettazione dal parte del Servizio Attività Tecniche e Manutenzioni - Ingegneria Clinica è strutturato secondo le procedure in essere presso la AUSL Umbria 2.

Il mancato superamento determinerà l’esito negativo del collaudo di accettazione. La Ditta fornitrice dovrà, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito negativo, procedere alla rimozione delle non conformità rilevate.

Qualora sia possibile, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’Azienda Sanitaria ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sul Fornitore per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui il Fornitore ha o avrà diritto.

In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenze delle difformità, la fornitura di intende rifiutata e la Ditta si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per la AUSL Umbria 2.

L’esito favorevole del collaudo e l’emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento.

1. Verifica amministrativa della fornitura (se richiesta nella lettera di affidamento della fornitura). La verifica ha la funzione di constatare la conformità della fornitura al contratto d’appalto.

E’ effettuata dal Servizio Attività Tecniche e Manutenzioni - Ingegneria Clinica della AUSL Umbria 2 o da altro personale della AUSL, e costituisce la condizione preliminare per la consegna dell’apparecchiatura al servizio di destinazione.

Rispondenza:

- fornitura di manuali d’uso contenenti tutte le istruzioni necessarie al corretto utilizzo e gestione operativa di tutte le apparecchiature offerte. Questi manuali devono essere in lingua italiana (D.lgs. 46/97);

- fornitura manuale tecnico contenente le istruzioni necessarie per la corretta gestione operativa e manutentiva di tutte le apparecchiature offerte. Questi manuali devono essere comprensivi di tutti gli schemi circuitali (elettrici, meccanici, fluidici ecc.) lista parti di ricambio, descrizione delle procedure di calibrazione, taratura, diagnosi guasti, manutenzione preventiva e manutenzione correttiva. Questo manuale deve  essere fornito in lingua italiano o inglese;

- dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza ed ai marchi di qualità;

- le apparecchiature dovranno essere provviste di marcatura CE secondo il D.lgs. 46/97 e s.m.i. (recepimento Direttiva Europea 93/42) con esplicito riferimento ai modelli forniti; l’apparecchiatura dovrà essere accompagnato alla consegna dalla dichiarazione di conformità al suddetto decreto legislativo;

- dichiarazione di conformità alle norme CEI generali e particolari;

- ogni altro documento che verrà indicato nell’ordinativo di fornitura finalizzato all’accertamento di rispondenza;

2. Collaudo dell’apparecchiatura fornita. Il collaudo dell’apparecchiatura fornita, installata e funzionante per gli usi clinici richiesti, dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di installazione con le modalità sopra descritte.

Il collaudo è inteso quale verifica, per l’apparecchiatura ed i programmi software forniti, di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l’apparecchiatura – nella versione e con le caratteristiche tutte risultanti dal contratto di appalto - risulta funzionare correttamente e risponde alle norme di sicurezza e qualità in vigore.

3. Il collaudo delle attrezzature avverrà in contraddittorio alla presenza dei tecnici del Fornitore e del personale designato dall’Azienda sanitaria. La regolarità del collaudo delle attrezzature non esonera comunque il Fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del relativo collaudo, ma vengano successivamente accertati. In tal caso il Fornitore è invitato dall’Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti e delle imperfezioni rilevate. In assenza del Fornitore o dei suoi incaricati, il certificato relativo al collaudo, redatto dal personale designato dall’Azienda fa egualmente stato nei confronti dello stesso fornitore.

4. Tutti i materiali ed i prodotti necessari per il collaudo dovranno essere forniti a cura e spese del fornitore; in caso di esito negativo, la prova sarà ripetuta sempre a cura e spese del fornitore.

# ART. 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI E MATERIALI DI CONSUMO E VERIFICHE

Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei reagenti, controlli, calibratori e materiali di consumo, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, senza imporre alcun minimo d’ordine, dietro appositi ordinativi emessi dal competente Ufficio dell’Azienda Sanitaria, con le modalità indicate negli stessi, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’ordine. I prodotti forniti devono essere di recente produzione e possedere alla data di consegna  una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità complessiva dei prodotti stessi. In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il fornitore dovrà avvertire tempestivamente il Servizio che ha emesso l’ordine, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna. Il fornitore dovrà essere in grado di far fronte a qualsiasi improvvisa ed urgente richiesta di materiale fatta dall’Azienda Sanitaria.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

L’accettazione della merce da parte del servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.

L’Azienda Sanitaria si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente al ricevimento della merce, tutti i controlli necessari per verificare la qualità, i caratteri fisici e chimici e le scadenze delle singole partite dei prodotti consegnati. A tal fine il Servizio di Farmacia potrà disporre anche analisi o perizie su campioni prelevati a caso tra i prodotti forniti, alla presenza di un incaricato del fornitore; tali controlli potranno essere effettuati presso i laboratori legalmente riconosciuti ed il risultato dovrà essere accettato dal Fornitore.

Le spese peritali saranno a carico del fornitore in caso di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali.

Le forniture che a giudizio del Servizio presso cui verrà effettuata la consegna non risultino conformi alla qualità ed alla quantità convenute ed esaminate in sede di valutazione tecnica, dovranno essere ritirate, con oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all’emissione di nota di credito. Nel caso in cui vengano sottoposti a revoca o sequestro da parte delle competenti autorità prodotti giacenti presso i servizi della Azienda Sanitaria, questi dovranno essere ritirati, con oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all’emissione di nota di credito.

# ART. 9 - ASSISTENZA TECNICA FULL – RISK

Le apparecchiature oggetto del presente appalto devono essere nuova di fabbrica, del modello più recente e contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici, essere prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione e vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella sua documentazione (Offerta tecnica,ecc.).

Ogni parte della fornitura dovrà essere garantita (per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio e/o installazione, per il corretto funzionamento e per la qualità delle prestazioni garantite in offerta), per tutto il periodo contrattuale decorrente dalla data del documento ufficiale che certifica il collaudo positivo.

L’assistenza tecnica è full-risk, con intervento garantito in massimo otto ore feriali lavorative, comprese le spese del personale, delle trasferte, dei ricambi ecc., senza alcuna franchigia, ad eccezione dei materiali di consumo, comprensivo di manutenzione preventiva (calibrata in modo da garantire adeguata sicurezza ed efficienza funzionale), comprendente almeno una visita semestrale (e comunque deve essere rispettata la periodicità degli interventi di manutenzione programmata secondo quanto previsto dal manuale d’uso), e del servizio di assistenza upgrade, comprensivo anche di parti di ricambio soggette a consumo.

E’ fatto salvo diversi tempi di intervento concordati con il Responsabile del Servizio utilizzatore. Tali interventi dovranno garantire la risoluzione del guasto entro le ventiquattro ore solari dall’arrivo in loco del tecnico della ditta (il sabato dovrà essere considerato giornata lavorativa), salvo interventi di particolare complessità. Il fornitore dovrà garantire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario, nulla escluso, per il perfetto funzionamento delle apparecchiature.

Dovrà essere effettuata la sostituzione temporanea anche di tutta la strumentazione in caso di revisione o di fermo macchina superiore alle 48 ore se questa non è riparabile on-site. Le spese di trasporto da e per il reparto e delle re-installazioni sono a completo carico della ditta.

Nel caso in cui il fermo macchina si dovesse prolungare oltre 48 ore, il fornitore dovrà mettere a disposizione del servizio utilizzatore un’apparecchiatura sostitutiva con le identiche caratteristiche tecniche e funzionali di quella principale in uso, sino al ripristino della funzionalità stessa. Sono esclusi i guasti provocati con dolo o con colpa dagli utilizzatori o da terzi e quelli derivanti da calamità naturali con onere della prova a carico della ditta. Si stabilisce un limite massimo di fermo macchina totalizzati nell’arco dell’anno (compresi i fermo macchina per manutenzione programmata), nel valore di 10 giorni lavorativi.

Per fermo macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale, il servizio offerto, non sono garantiti per malfunzionamenti e/o manutenzione programmata delle apparecchiature fornite nella loro globalità o in una sola parte. Il fornitore dovrà garantire la necessaria assistenza nell’eventualità che i sistemi installati debbano essere spostati di sede, per esigenze organizzative del Laboratorio. A tutela dell’osservanza di tali condizioni la AUSL Umbria 2 si riserva di stabilire ed applicare, salvo casi di forza maggiore, per ogni giorno feriale di ritardo sull’intervento e di prolungamento del fermo macchina totalizzato, le penali previste dal presente capitolato.

In caso di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro 5 giorni della strumentazione, la Ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dello strumento con uno uguale, nuovo di fabbrica, precisando i tempi.

# ART. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il fornitore dovrà organizzare, prima della conclusione del periodo di prova, un corso di istruzione all’uso del sistema del personale qualificato del Servizio di Anatomia Patologica Aziendale. La formazione dovrà essere volta a chiarire anche i seguenti punti:

- Uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione;

- Procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;

- Gestione operativa quotidiana;

- Modalità di comunicazione con il personale competente della ditta per eventuali richieste di chiarimento, di intervento, di manutenzione e assistenza e per ogni tipo di esigenza.

Il fornitore dovrà garantire l’addestramento formativo, sia sulle apparecchiature sia sui reagenti per eventuali aggiornamenti tecnici o nuove immissioni sul mercato che dovessero verificarsi nel corso della fornitura e/o per turn-over del personale e dovrà garantire la disponibilità di almeno n. 12 ore di formazione.

In ogni caso tutte le attività previste nei piani di formazione ed addestramento sono da intendersi interamente a carico delle ditte aggiudicatarie.

# ART. 11 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere l'implementazione, senza oneri aggiuntivi. Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi reattivi o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in sostituzione o in aggiunta a quelli oggetto di gara, la ditta dovrà mantenere lo stesso sconto medio a determinazione, offerto in gara. La Ditta si impegna a garantire l’ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali. La ditta si impegna inoltre ad integrare eventuali reagenti diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle reazioni, anche in condizioni in cui venga modificata la composizione dei reagenti, senza costi aggiuntivi. Nel corso della fornitura non sarà accettata nessuna variazione di clone se non previo accordo con le strutture utilizzatrici e comunque tali variazioni non potranno comportare costi aggiuntivi.

# ART. 12 - PERIODO DI PROVA

Superato positivamente il collaudo di cui all’articolo precedente, l’Azienda Sanitaria si riserva un periodo di prova di mesi (tre) dalla data di effettuazione dello stesso, al fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche dichiarate.

Durante il periodo di prova, il Direttore dell’Esecuzione verificherà tale rispondenza e, al termine del periodo, rilascerà apposita attestazione.

In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con il Fornitore.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, la AUSL Umbria 2 risolverà di diritto il contratto, con le modalità disciplinate dal presente capitolato; il Fornitore sarà comunque tenuto a garantire, accollandosene l’onere economico, la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, alla ditta spetterà esclusivamente il pagamento dell’eventuale materiale di consumo utilizzato, mentre nulla spetterà rispetto al ritiro delle apparecchiature medesime ed a qualsiasi altra voce di spesa derivante dall’esito negativo del periodo di prova.

La verifica del completamento della formazione di cui al precedente articolo 10, dovrà essere effettuata al termine del periodo di prova. Tale verifica, effettuata in contraddittorio con l’impresa fornitrice, è parte della relazione di superamento.

# ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla AUSL Umbria 2 per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la AUSL ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In particolare la AUSL Umbria 2 ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o qualora il Fornitore prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;

- Qualora gli accertamenti antimafia presso l’Ufficio Territoriale del Governo competente risultino positivi;

- Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;

- Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione;

- Qualora il fornitore ceda il contratto;

- Qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della AUSL Umbria 2;

- Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della AUSL Umbria 2;

- Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010;

- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.

La AUSL Umbria 2 ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto;

- il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda Sanitaria;

- il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della Apparecchiatura e dei consumabili;

- il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria;

- una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause la AUSL Umbria 2 incamererà a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La AUSL Umbria 2 può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale di Committenza regionale di riferimento, convenzioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

La AUSL può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.

La Azienda USL Umbria 2 si riserva la facoltà, qualora, CONSIP/Centrale Committenza Regionale, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione CONSIP/Centrale Committenza Regionale, la AUSL Umbria 2 potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con CONSIP/Centrale Committenza regionale, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. .

# ART. 14 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o terzi.

E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Resta inteso, che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo del risarcimento del maggior danno subito.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l’appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

# ART. 15 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, i contratti ad esecuzione periodica o continuativa prevedono la revisione periodica del prezzo. La stessa viene operata sulla base di una istruttoria condotta con le modalità e con i dati di cui all’art. 7, co. 4, lett. c e co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La revisione, ove riconosciuta, decorrerà dal mese della pervenuta richiesta. Il soggetto fornitore deve provvedere all’adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all’affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato, vengano praticate condizioni di migliore favore ad altre Aziende Sanitarie/Ospedaliere sul territorio regionale.

# ART. 16 - CESSIONE CREDITI

Per la cessione dei crediti si rimanda a quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

# ART. 17 - SUBAPPALTO

Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale. La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti dell’appalto intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art.118 del D.L.vo163/06.

L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della AUSL Umbria 2, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal Disciplinare.

All’atto dell’autorizzazione l’Azienda Sanitaria si riserva l’insindacabile facoltà di indicare se provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo delle prestazioni eseguite (fornitura, servizio, lavori) ovvero consentire al Fornitore di pagare direttamente il subappaltatore. In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere alla Azienda Sanitaria, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

# ART. 18 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria provvederà alla emissione di fatture  per la sola fornitura del materiale; tale prezzo dovrà comprendere il costo del materiale, il costo dell’uso dell’ apparecchiatura, il costo dell’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria e la formazione del personale.

Le fatture relative alla consegna dei prodotti, dei materiali accessori, dei consumabili e di tutto quanto necessario per l’utilizzo dei sistemi, devono contenere l’indicazione del luogo (magazzino farmaceutico o altra sede indicata nell’ordinativo di fornitura), presso il quale è stata consegnata la merce, del numero dell’ordine e della causale ivi riportata.

La AUSL Umbria 2, dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in parola. Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.

In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall’invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione, da parte della AUSL, della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura “regolarmente eseguita” e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di R.T.I., in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, la fatturazione sarà effettuata dalla sola Ditta Capogruppo ovvero da ciascuna delle ditte componenti il R.T.I., la quale dovrà indicare nella fattura, la percentuale di esecuzione della fornitura eseguita dalle della ditte mandanti.

Il pagamento potrà essere effettuato alla Capogruppo ovvero su un conto dedicato intestato al R.T.I., modalità comunque da definire in sede contrattuale con l’aggiudicatario. Le fatture dovranno riportare il numero completo dell’ordinativo d’acquisto emesso dai Servizi farmaceutici aziendali, il CIG indicato in oggetto ed il Codice Unico dell’Ufficio  destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 03/04/2013, reperibile sul sito internet di questa Azienda.

# ART. 19 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

La AUSL Umbria 2, tramite il Direttore per l’esecuzione del contratto, che sarà individuato con l’atto di aggiudicazione, effettuerà il coordinamento, il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto e riferirà al RUP della fase di esecuzione del contratto, sulla conformità dell’attività dell’appaltatore e che i prodotti forniti siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto definitivo.

# ART. 20 -  RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L’Impresa, all’atto della stipula del contratto, si obbliga a nominare un Responsabile Unico del Contratto (RUC). Il RUC sarà il referente responsabile nei confronti della AUSL Umbria 2 e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Impresa. Pertanto l’Impresa deve comunicare il nominativo e i riferimenti (telefono, cellulare, fax, e-mail, etc) del RUC. La AUSL Umbria 2 potrà chiederne l’eventuale sostituzione a mezzo di una motivazione scritta.

# ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al Regolamento del codice dei contratti di cui al DPR 207 del 05/10/2010, alle vigenti norme in materia di pubbliche forniture di beni e servizi ed al codice civile.

# ART. 22 - INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione sul contesto della gara la Ditta potrà rivolgersi ai punti di contatto indicati nel bando di gara.

ALLEGATI: allegato A 1